## Na kontrolu
ID | Tag No | Dokument | Strany | Typ zhody | Nájdený text | Kontext | Rozhodnutie (A/N)
11D101¦e9efce85cb141484 | 11D101 | Zmiesany_protokol_oprava_2021.pdf | 2 | OCR oprava | 110101 | …no ¦ namiesto jednotky) Kontrola zásobníka 110101 bez nálezu.
11V109A¦8eacaeecb18f3f1c | 11V109A | poznamky_z_obchodzky.txt | - | bez predpony | V109A | Obchôdzka 4. 5. 2024 - na V109A presakuje príruba (bez predpony jednotky) -
11V109B¦e9efce85cb141484 | 11V109B | Zmiesany_protokol_oprava_2021.pdf | 2 | OCR oprava | 11VI09B | …formulár Vymenené tesnenie príruby na nádobe 11VI09B (v pôvodnom zápise je písmeno ¦ namiesto j
E2¦176c98f312357f53 | E2 | E1_kalibracia_2022.txt | - | presná | E2 | Kalibrácia snímača. Porovnanie s E2 podľa postupu QP-07.
PLUGVALVE1¦8eacaeecb18f3f1c | PLUG-VALVE-1 | poznamky_z_obchodzky.txt | - | presná | PLUG-VALVE-1 | …presakuje príruba (bez predpony jednotky) - PLUG-VALVE-1 ťažko ide - 11V1090 a 11E1011 nie sú naše z
POTRUBNÝROZVODAEKSO¦62259f83ac8fbeaf | Potrubný rozvod A/e-KSO | potrubia_TBP_merania_hrubok.txt | - | presná | Potrubný rozvod A/e-KSO | …,1 mm 11-N2-0,6-1285-DN100-A1B min 3,8 mm Potrubný rozvod A/e-KSO - vizuálna kontrola OK